## Лист1
№ п/п |  |  | Объем, планируемый за год, руб., без учета НДС | Вид закупки | Предварительные сроки заключения договора | Предварительные сроки исполнения договора | Сроки проведения конкурентных процедур закупки |  | Ответственное лицо, контакты
| Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  | начало | окончание
1/БГЭ | Техобслуживание газовых сетей | руб. | 100000 | Единственный поставщик | IV квартал 2022 | 2023-12-31 | 2022-12-01 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
2/БГЭ | Лабораторные исследования питьевой и технической воды ПАО "НЕФАЗ" | точки отбора проб в квартал / руб. | 79200 | Единственный поставщик | IV квартал 2022 | 2023-12-31 | 2022-12-01 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
3/БГЭ | Лабораторные исследования стоков ПАО "НЕФАЗ" | 2 точки отбора проб / руб. | 36000 | Конкурентная процедура | IV квартал 2022 | 2023-12-31 | 2022-12-01 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
4/БГЭ | Техническое обслуживание и дистанционный мониторинг состояния АИИСКУЭ и АИИСТУЭ | руб. | 528000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | II квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
5/БГЭ | Очистка воздуховодов от отложений | руб. | 3000000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
6/БГЭ | Хромотографический анализ трансформаторного масла | руб. | 16000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
7/БГЭ | Очистка сетей ливневой и хозфекальной канализации | руб. | 520000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | II квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
8/БГЭ | Обследование газоходов котлов | руб. | 22000 | Конкурентная процедура | III квартал 2023 | 2023-12-31 | III квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
9/БГЭ | Проведение испытаний измерений и техническое освидетельствование оборудования п/ст "Автозавод" и ТП 6/0,4 кВ | руб. | 1500000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
10/БГЭ | Профилактическое восстановления РЗА | руб. | 1100000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | II квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
11/БГЭ | Очистка внутренней поверхности натрий-катионитовых фильтров 1 и 2 ступени в котельной | руб. | 1500000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2024-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
12/БГЭ | Техническое обслуживание релейной защиты оборудования п/ст "Автозавод" | руб. | 450000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
13/БГЭ | Проведение энергетического обследования | руб. | 1200000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
14/БГЭ | Режимная наладка котлов ПТВМ-1, ДКВР-2 на жидком топливе (мазут М-100) | руб. | 110000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
15/БГЭ | Техническое обслуживание оборудования ГЩУ и ОРУ подстанции "Автозавод" | руб. | 560000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
16/БГЭ | Техническое обслуживание компрессоров BOGE | руб. | 200000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | II квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
17/БГЭ | Ремонт бака-аккумулятора ГВС № 2 | руб. | 4200000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
18/БГЭ | Ремонт донных подогревателей мазута резервуаров РВС-5000 № 1, № 2 | руб. | 1200000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
19/БГЭ | Ремонт трубопроводов ППА окрасочных камер цеха № 26 | руб. | 1050000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
20/БГЭ | Ремонт масляных выключателей подстанции "Автозавод" 110/кВ | руб. | 5550000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | I квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
21/БГЭ | Ремонт винтовых блоков компрессоров BOGE | руб. | 1460000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
22/БГЭ | Ремонт котла ДЕ 25-14 ГМ | руб. | 7000000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
23/БГЭ | Ремонт силового трансформатора 110 кВ 2Т ТРДЦН 63000/110-76 | руб. | 3750000 | Конкурентная процедура | I квартал 2023 | 2023-12-31 | I квартал 2023 | II квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
24/БГЭ | Ремонт и техническое обслуживание разъединителей 110 кВ | руб. | 1600000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
25/БГЭ | Ремонт источников постоянного тока наподстанции "Автозавод" 110/6 кВ | руб. | 6250000 | Конкурентная процедура | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
26/БГЭ | Ремонт вентильных разрядников на подстанция "Автозавод" 110/6 кВ | руб. | 2000000 |  | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
27/БГЭ | Ремонт силовых трансформаторов 6/0,4 кВ - странение утечек масла и софтола | руб. | 1800000 |  | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
28/БГЭ | Ремонт экономайзера котла ДКВР-20-13 | руб. | 1500000 |  | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
29/БГЭ | Ремонт статконденсаторов ТП 6/0,4 кВ | руб. | 250000 |  | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
30/БГЭ | Ремонт (замена) силовых трансформаторов ТНЗ 2500 | руб. | 9600000 |  | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222
31/БГЭ | Ремонт трубопровода технического и оборотного водоснабжения методом ГНБ | руб. | 5150000 |  | II квартал 2023 | 2023-12-31 | II квартал 2023 | III квартал 2023 | Шамсиева А.Ф. 63-222